## Slide 1
EQUIPEMENT UV POUR LE SERVICE OXYGENE
REDIGEE PAR
L.BETSCHART

## Slide 2
Spectre des rayons UV
nécessaire pour les lampes d’inspection
Attention danger !!!

## Slide 4
Couleur Jaune
Qui accentue les
contrastes
Type de verres pour les lunettes Bollé

## Slide 5
Modèle : MAMBA
PANORAMIQUE

## Slide 6
Lampe UV :
Pour la vérification externe :
- De la zone de travail
- Des tampons de contrôle
- Des lampes de contrôle intérieur
- Et tout matériel de contrôle lié au Service Oxygène
Longueur d’onde de 360 nm à 400nm

## Slide 7
Lampe UV FACOM 779 -UVT

## Slide 8
Lampe KS TOOLS 550.1165

## Slide 9
Lampe UV utilisée en laboratoire de chimie :
Elle permet de valider tout éclairage pour sa capacité de visualisation des corps gras par comparaison
Lampe JEULIN

## Slide 10
FIN