bonjour

j'ai besoin d'une confirmation pour le déroulement de l'analyse d'air (une fois le rinçage effectué)

1°) cas huile rarus 827

le tableau donne 30 µg, ce que je traduit par une durée de prélèvement de 30 mn (seuil voulu = 0,5 mg/m3)

- regler à 2 bar

- fermer le débit

- couper les embouts

- ouvrir le débit

- à 5 mn lire CO et CO2 (laisser en place les tubes)

- à 25 mn lire H2O (laisser en place le tube)

- à 30 mn retirer le tube "huile", briser le tube à la jonction plastique, le mettre vertical, attendre 1 mn .......

- couper le débit

2°) cas  huile Bigata S150, le tableau donne 4,5 µg et donc un temps de prélèvement de 4,5 mn

ce qui signifie que le tube huile doit être retiré à 4,5 mn

ma question : peut-on retirer ce tube sans que cela ne provoque une perturbation de débit pour les autres éléments à analyser ?

et je suppose que l'on continu à suivre la procédure pour le reste de l'analyse comme dans le cas n°1

- à 5 mn lire CO et CO2 (laisser en place les tubes)

- à 25 mn lire H2O

- couper le débit

merci de votre aide, à+